## Лист1
ООО "Автономные Системы ЭнергоСнабжения" ИНН/КПП 4217157082/421701001 654066, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 63/1, тел. 8 (3843) 200-869, 798-692 E-mail: ases42@asenergy.ru, сайт: www.asenergy.ru
Опросный лист для расчета системы тепло\холодоснабжения тепловыми насосами
Исходные данные
Данные о заказчике.
Организация
Адрес
Объект, адрес
Контактное лицо
Телефон, факс
Е-mail
Назначение здания
|  |  | жилое | офис |  |  | гостиница |  |  | плав. бассейн
|  |  | магазин | кафе |  |  | санаторий
другое
Использование теплового насоса
|  |  | отопление | горячая вода |  |  | охлаждение
Источник низкопотенциальной энергии для теплового насоса
|  |  | воздух | грунт |  |  | скважина |  |  | вода
| Площадь отапливаемых помещений | [6 empty] | м2
| Высота здания | [6 empty] | м
| Высота потолков | [6 empty] | м
| Теплопотери здания | [6 empty] | Вт\м2
| Требуемая температура в помещении | [6 empty] | оС
| Расчетная тепловая нагрузка | [6 empty] | кВт
| Среднегодовая температура | [6 empty] | оС
| Выделенная мощность | [6 empty] | кВт
| Напряжение сети | [6 empty] | 220В\380В
| Минимальная температура в году | [6 empty] | оС
Тип отопительного прибора
|  |  | радиаторы | регистры |  |  | "теплые полы" |  |  | конвекторы
Температура теплоносителя в системе отопления
|  | в подающем трубопроводе | [5 empty] | оС
|  | в обратном трубопроводе | [5 empty] | оС
| Требуемая температура горячей воды | [6 empty] | оС
| Количество пользователей горячей водой | [6 empty] | чел.
| Пиковый водоразбор | [6 empty] | м3\час.
Точки горячего водоразбора и их количество
|  |  | умывальник | ванная |  |  | душ |  |  | другое
Примечание: Напротив точки водоразбора поставьте их количество в здании.
| Нагрузка на систему ГВС | [6 empty] | гкал/час
| Среднесуточный расход горячей воды | [6 empty] | л
| Температура входящей воды | [6 empty] | оС
Размещение бассейна
|  |  | на улице | в здании
Габаритные размеры бассейна
|  |  | длина | ширина |  |  | высота |  |  | объем
| Температура в бассейне |  |  |  | оС | Температура в здании |  |  |  |  | оС
Период использования в году ___________________________________________________
| Источник теплоснабжения |  |  | существующий |  |  | планируемый
|  |  | газовый котел | электрокотел |  |  | местн. котельная |  |  | другое
Место для установки оборудования (тепловой насос,бойлер/теплообменник, арматура)
|  |  | подвал | 1 этаж |  |  | чердак |  |  | другое
Примечание: Для установки дополнительного оборудования необходимо наличие места
в существующем тепловом пункте или отдельном помещении.
Экономические показатели
| Годовой расход тепла (для существующего здания) | [7 empty] | кВт*ч
| Стоимость электроэнергии | [7 empty] | руб. / кВт*ч
| Стоимость тепловой энергии от имеющегося источника | [7 empty] | руб. / Гкал
Расходы на осуществление природоохранных мероприятий, оплата за загрязнение окружающей
| среды имеющимся источником тепла, | [7 empty] | руб./год
Примечание:
По возможности прикладывайте чертеж объекта и прилегаемого участка
Пожелания заказчика
Данные предоставил
Подпись
Дата